ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI,

METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ










Příloha 

č. j. 

ze dne 

OBECNÉ 

PODMÍNKY

 AUTORIZACE K OVĚŘOVÁNÍ MĚŘIDEL

Podmínky autorizace se vztahují na ověřování

Stanoveného měřidla podle vyhlášky MPO č. 345/2002 Sb.
v autorizovaném metrologickém středisku

Název střediska

se sídlem

(dle výpisu z obchodního rejstříku)

Místo výkonu ověření stanoveného měřidla

1. Základní požadavky a povinnosti

1.1    Za plnění všech povinností vyplývajících z udělené autorizace odpovídá, ve smyslu § 16, § 18 a § 25 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), vedoucí subjektu, který je dle § 16 zákona autorizovaným metrologickým střediskem (dále jen „AMS“). Vedoucí AMS nebo jím zmocněný zástupce sleduje provádění všech technických a organizačních prací souvisejících s ověřováním měřidel.
AMS musí mít platné Osvědčení o metrologické, technické a personální způsobilosti k ověřování stanovených měřidel, vystavené Českým metrologickým institutem (dále jen „ČMI“).

1.2   
Ověřování měřidel v rámci udělené autorizace mohou provádět pouze určení zaměstnanci AMS, jejichž kvalifikace je doložena v případě vedoucího AMS certifikátem způsobilosti vydaným akreditovanou osobou pro certifikaci personálu v oblasti metrologie, v případě ostatních zaměstnanců AMS buď certifikátem způsobilosti nebo personálním  osvědčením o odborné způsobilosti vydaným ČMI.

AMS je povinno sdělit Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „ÚNMZ“) všechny změny týkající se určených zaměstnanců.

ÚNMZ je oprávněn v souvislosti se změnou zkušební metodiky, změnou etalonů a etalonového vybavení vyžadovat doškolení určených zaměstnanců, příp. provedení doplňující zkoušky pro rozšíření certifikátu. 

Určení zaměstnanci AMS, provádějící ověřování měřidel, jsou přímo odpovědni za správné provádění zkoušek a ověřování podle platných metrologických předpisů, jakož i za řádné používání a uchovávání přidělených úředních značek i razítka AMS.

1.3  
AMS je povinno umožnit ČMI v rámci prováděného metrologického dozoru zjišťovat úplnost a správnost výkonu ověřování měřidel ve smyslu stanovených podmínek autorizace. AMS je povinno umožnit zaměstnancům ČMI kdykoliv provést výběr z již ověřených měřidel a poskytnout bezplatně potřebnou součinnost a další údaje nutné pro provedení dozoru. 

ČMI bude provádět technické prověrky úrovně ověřování formou pravidelných kontrolních zkoušek ověřených měřidel. Tyto kontrolní zkoušky budou prováděny jako výkony za úhradu.

O provedeném metrologickém dozoru je sepisován protokol, který orgán metrologického dozoru projedná s vedoucím AMS nebo jím stanoveným zástupcem. Součástí protokolu jsou  údaje o výsledku metrologického dozoru, včetně návrhu opatření k odstranění případných nedostatků a lhůt jejich  realizace.

1.4  AMS si zabezpečí na svůj náklad zhotovení úředních značek v grafické podobě dle přílohy č. 3 (provedení 2, resp. 3) vyhlášky č. 262/2002 Sb. v platném znění, a to objednáním u ČMI (popřípadě výjimečně dle MPM 10-03 bod 7 se souhlasem ÚNMZ přímo u zhotovitele). Dále si AMS zabezpečí na svůj náklad zhotovení razítka AMS v grafické podobě dle přílohy 8 uvedené vyhlášky, a to objednáním přímo u zhotovitele.

1.5   
ÚNMZ může podle technického vývoje v daném oboru měření na návrh ČMI určit změnu způsobu ověřování měřidel. AMS je povinno si na vlastní náklad zajistit potřebné etalonové zařízení.
1.6
V případě, že správnost měřidla ověřeného AMS bude předmětem sporu, rozhodne ÚNMZ, na základě technického posouzení ČMI, o dalším postupu.

1.7 Při zjištění, že ověřování měřidel není prováděno v souladu s právními předpisy o metrologii nebo podmínkami autorizace, je ÚNMZ oprávněn ve smyslu § 16 zákona autorizaci pozastavit  nebo zrušit.
1.8
AMS je povinno bez vyzvání zasílat ČMI do 10. ledna běžného roku zprávu o počtech měřidel ověřených v předcházejícím roce.

2. Rozsah metrologické činnosti v rámci autorizace


Měřidla, která budou ověřována, musí splňovat požadavky dále uvedených předpisů:
ČSN dle druhu stanoveného měřidla

případně dalších předpisů uvedených v certifikátech o schválení typu měřidla.

V rámci udělené autorizace mohou být ověřovány tyto druhy (typy) měřidel:

Seznam ověřovaných stanovených měřidel

3. Specifikace etalonů a dalšího technického vybavení

a) Hlavní etalony:


Seznam hlavních etalonů

Lhůty kalibrace a způsob jejich navázání.
b) Pracovní etalony:

    Seznam pracovních etalonů
Lhůty kalibrace stanovené AMS.
c) Pracovní měřidla: 

    Seznam pracovních měřidel
Pracovní měřidla podléhají kalibraci ve lhůtách stanovených AMS. 

4. Metodiky ověřování stanovených měřidel

4.1
Ověřování měřidel bude prováděno podle těchto předpisů:

ČSN související s ověřováním

případně přehled dalších předpisů uvedených v certifikátech o schválení typu měřidla.

4.2 Měřidla, která při zkoušce vyhoví předepsaným podmínkám, se na místech určených při schválení typu opatří úředními značkami ve smyslu § 6 vyhlášky č. 262/2000 Sb. v platném znění.

5. Seznam zaměstnanců zabezpečujících metrologickou činnost v rozsahu autorizace

Jmenný seznam pracovníků AMS způsobilých k ověřování stanovených měřidel
